三、项目概况

（一）预算金额：人民币玖拾肆万肆仟元整（944,000.00），最高投标限价：人民币玖拾肆万肆仟元整（944,000.00）

（二）项目概况：深圳市公共法律服务中心位于深圳市福田区安托山九路8号，办公大楼共6层，室内总建筑面积为4431.13 平方米，室外场地面积为5274.57平方米。现拟以公开招标采购形式，选定专业物业服务公司完成深圳市公共法律服务中心2023年4月-12月物业服务保障工作。

四、项目技术要求

一、服务内容

内容主要包括：项目区域内室内外各区域的卫生保洁、绿化养护、治安保卫管理、消防安全管理、设备设施管理维护、会务服务等。

主要设施设备有：

1、电梯系统：2台电梯

2、空调系统、供配电系统、给排水系统、弱电系统等；

3、其它类设施、设备：消防设备设施、公共照明设备设施；食堂、厨房、餐厅设备设施；门、锁、门禁、灯具；其他新增公共设备。

二、交付成果及要求

（一）房屋、公共设施的检查、日常维修：

1、办公楼物业范围内的公共设施的维修、养护和管理；

2、办公楼及室内公共区域的地面、墙面、建筑外观维护和修缮、补漏；

3、办公楼内水龙头、洁具、阀门、灯具、开关、排风扇、给排水管安装、维修、更换；

4、办公室、公共区域门窗、门锁维修更换；

5、办公楼内配电室、强弱电井各线路、开关等维修更换；

6、走廊、消防通道消防出口指示灯、双电源转换开关箱维修更换；

7、配电室、强电井低压线路、开关维修更换；

（二）机电设备的巡查、运行、维护、保养

1、物业范围内办公楼建筑共用配套设施、设备(供水管道、排水管道、中水系统、高低压配电、后备电源设备、照明、楼内消防设施设备、电梯等)的维修、刷漆养护、管理和运行服务;本物业规划红线内的属配套共用服务设施(办公室内外灯具、卫生间内冲水阀、水龙头等)的维修、养护和管理；

2、配电房变配电设备和楼层照明、动力配电箱(柜)；

3、电梯的日常维护保养和年检实施；（控制柜内主板及变频器、门机主板及变频器、曳引主机部件、钢丝绳等电梯部件由甲方负责支付）；

4、空调系统的检查维护、保养；

5、项目范围内消防报警系统的检查维护；

6、其他附属配套服务设施及未提及的设备设施的维修、养护和管理；

（三）治安保卫与消防安全管理

1、安排足够人员负责办公楼内外24小时保安护卫和安防值班及公共秩序的管理；

2、各办公楼安全保卫和秩序的具体工作，做好防火、防盗、防暴、治安巡防工作，防止发生盗窃破坏事故或治安案件；

3、消防安全制度建立健全，履行消防安全职责，开展巡查及消防设施维护保养；（消防喷淋系统、烟感系统、安全出口指示灯更换由甲方负责支付；消防报警系统维护、灭火器、灭火器箱、消防水带、消防枪头更换由乙方负责支付。）

4、各项安全保卫应急处理工作；火灾等应急事故现场处理；

5、新冠肺炎等公共卫生疫情流行期间，严格落实上级部门、主管部门及采购人安排的疫情防控工作，落实疫情防控各项举措；遇突发情况或发现问题，妥善处置并及时上报，不得瞒报、漏报；

（四）清洁卫生

1、办公楼物业范围内的办公用房、公共场地、场所、道路、部位等日常清洁,主要包括办公室、会议室、楼道、通道、卫生间、绿化带、外围路面及过道、停车场、健身场所、室内墙面及天花板、接待室、值班房、地下室等公共用房及场所；

2、对垃圾收集、处理实行全过程封闭式管理，日产日清，并符合政府相关部门垃圾分类管理的规定。

3、建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐全；楼梯、扶手、大厅、走廊、卫生间、电梯间、地下室、天台、内外墙面、停车场（库）道路等所有公共区域以及大小会议室保持清洁；办公室内卫生每天清洁两次，垃圾每天清理三次，并确保地面、桌面、家具表面等干净整洁，报纸、物品堆放整齐，不见废弃物、污渍，卫生间洁净无异味，配备洗手液、擦手纸；及时清运垃圾，清扫积水，确保物业容貌整洁。积极开展环境卫生治理工作，定期对下水道、排污渠、垃圾屋等进行消除杀灭虫，防治蚁害，无蚁害现象。定期开展卫生检查。

（五）绿化养护

1、根据要求，根据要求，制订相关绿化布置方案并实施，每天保养，定时浇水修剪。

2、按照“六不”：不见积水、不见积土、不见杂物、不漏收堆、不乱倒垃圾和不乱摆放物品；“六净”：室内洁净、路面及路沿净、走廊室内外净、雨水沟井净、树坑墙根净、垃圾箱净；“三化”：净化、绿化、美化；“三优”：优美的环境、优良的秩序、优质的服务。植物配置合理，绿地充分，无裸露土地；花草树木生长正常，养护修剪及时，无枯枝死杈及病虫害现象；绿地管理和养护措施落实，无破坏、践踏及随意占用现象。

（六）会议室管理

安排好会议室使用，确保会议室内卫生清洁，会议前后均做好卫生清洁，做到会后消毒，保持会议室内植物生长茂盛，及时更换。检查、保养会议室音像系统，确保话筒、电视、投影等设备质量和正常使用。按照会务要求制作台卡、会标，摆放桌椅、麦克风，准备茶水等会务工作。每天做好会议室卫生，使用前提前半小时开门通风。

三、岗位人数情况

| 序号 | 岗位名称 |  | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 部门 | 岗位 |  |
| 1 | 管理人员 | 项目负责人 | 1 |
| 2 | 客服部 | 客服接待 | 2（其中1人为大堂岗） |
| 3 | 工程部 | 工程技工 | 1 |
| 4 | 安全部 | 出入口 | 3 |
| 5 |  | 监控岗 | 3 |
| 6 |  | 巡逻岗 | 3 |
| 7 | 环境部 | 外围保洁兼绿化养护 | 2.5 |
| 8 |  | 主要楼层保洁 | 1 |
| 9 |  | 楼层保洁 | 2.5 |
| 合计 |  |  | 19 |

五、项目商务要求

（一）服务期限：服务时间为9个月，即2023年4月-2023年12月，服务日期可能适当延后，具体以合同签订时间为准。

（二）付款方式：以合同签订为准

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：

(1)制定物业管理发展规划，有计划、有检查，采购单位满意率达95%以上。

(2)有效投诉率低于2%。

(3)有效投诉处理率达100%。

(4)环境卫生、消杀达标率为95%。

(5)项目内治安案件发案率为零，无任何重大事故发生。

(6)项目内会议服务期间不出现因遗漏失误造成客户投诉事件。

(7)项目内绿化作业期间做好物的安全管控工作。

(8)新员工需做好三级安全教育工作。

(9)利用现代化、智能化管理手段对物业进行管理。

2.如因中标单位原因，造成不能完成规定管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予采购人相应补偿。采购人有权要求中标单位限期整改，并有权终止合同。

3.违约金：以合同签订为准

六、投标报价

1、本项目物业服务费采用包干制，包括物业服务成本、法定税费和物业管理企业的利润等一切应尽费用。应包括以下内容：

(1)行政费用，包括：人员工资、福利、社保等费用，办公经费等；

(2)建筑物维护费；

(3)公共设备设备维护费；

(4)治安保卫费；

(5)环境清洁卫生费；

(6)绿化维护费；

(7)法定税费；

(8)不可预见费；

(9)	物业管理企业利润等；

(10)招标范围有关项目内容要求所列的各项指定费用。

由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。