二、货物清单

（一）货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 安装要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监舍区门锁 | 510 | 把 |  | 拒绝进口 |
| 2 | 门锁底板 | 510 | 个 | 用于固定门锁，方便门锁的拆卸与安装。 |  |
| 3 | 门锁钥匙 | 136 | 把 |  |  |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：监舍区门锁

三、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限 |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 |
| 3 | 具体技术要求、商务需求中带“★”要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

四、具体技术要求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共    项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

（一）技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★门锁 | - 锁芯种类：要求在41个楼层各自配备一套锁芯，共计41种锁芯，每种锁芯对应14-16把锁。 - 具备自动上锁功能：需实现拉上门后即可自动弹出锁舌，实现自动上锁功能； - 锁舌：锁舌材质为实心不锈钢，锁舌伸出的长度不得低于35mm、宽度不低于30mm、厚度不低于15mm； - 安全性：门锁上锁后，不得出现可借用外力、卡片等打开的情形； - 固定方式：门锁可与底板采用六角螺丝进行固定，并进行焊接； - 材质：门锁材质主要为铁； - 打印标签：门锁可采用激光方式打印标签，标注相关信息； - 外观：门锁的颜色需与门体在颜色上一致，可采用喷漆的方式实现； - 配套锁扣：门锁锁扣为不锈钢材质； - 大小：200*100mm，误差范围不得超过30mm。 |
| 2 | 门锁底板 | - 材质：铁，可采用六角螺丝与门体、门锁固定，底板需与门体进行焊接； - 底板大小：225mm*150mm，大小需与门锁、门体适配； - 外观：门锁底板需与门锁、门体在颜色上一致，可采用喷漆的方式实现。 |
| 3 | ★门锁钥匙 | - 材质：不锈钢实心材质，成年人无法通过外力折断； - 结构：钥匙为一体浇筑形成，不可进行伸缩； - 种类：要求具备41种不同不锈钢匙齿，与41种门锁一一对应，且互不通开，1把门锁可通开14-16把门锁。 |

备注：投标文件应按要求提供相应产品检测报告、产品彩页或招标文件要求的证明材料。

（二）★配套安装需要。本次监舍区门锁更换项目，包括拆修旧锁及安装新锁。包含将原有旧锁进行切割、拆卸，且不得损坏门体。若门锁与原有门体在颜色上不适配，需采取喷漆等方式使之在外观上统一。旧门锁的拆卸与新门锁安装的同时，需进行电焊操作，投标人需要具备相应的资质，且在作业时需携带灭火器等设备，避免发生事故。