**第六章 项目需求**

**一、采购项目内容**

1、预算金额：人民币贰拾捌万肆仟捌佰玖拾玖元（¥284,899.00）

2、采购项目所属行业类别: 其他未列明行业

**二、货物需求一览表**

**消防器材采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **深圳海关后勤管理中心** | | | | | |
| **序号** | **消防器材名称** | **规格型号** | **数量** | **最高单价（元）** | **使用地点** |
| 1 | 手提式干粉ABC灭火器 | GB4351.1-2005(4kg) | 2 | 50 | 档案室新增2个。 |
| 2 | 手提式干粉ABC灭火器 | GB4351.1-2005(4kg) | 23 | 50 | 和平路食堂厨房11个、和平路生活区12个。 |
| 3 | 手提式干粉ABC灭火器 | GB4351.1-2005(4kg) | 164 | 50 | 幼儿园4个、梅沙B区84个、海馨苑活动中心46个、梅林食堂20个、海安苑食堂及活动中心10个。（新增88个） |
| 4 | 手提式干粉ABC灭火器 | GB4351.1-2005(4kg) | 207 | 50 | 布吉仓库7个、草埔仓库28个、查验中心仓库7个、大鹏仓库12个、机场仓库14个、快件仓库2个、罗湖仓库22个、梅林仓库3个、南头仓库16个、沙西仓库20个、蛇口邮轮中心3个、沙头角私货仓9个、同乐仓库44个、文锦渡旅检仓库3个、文锦渡私货仓库17个。（新增31个） |
| **小计** | | | **396** |  | 新增121个 |
| 1 | 推车式干粉ABC灭火器 | GB8109-2005(35kg) | 11 | 480 | 田心仓库、梅林仓库、制服仓库（新增11个）。 |
| 2 | 推车式干粉ABC灭火器 | GB8109-2005(35kg) | 121 | 480 | 布吉仓库5个、草埔仓库8个、查验中心仓库5个、大鹏仓库10个、机场物流园4个、梅林仓库8个、南头仓库7个、沙西仓库6个、深圳湾私货仓3个、同乐仓库45个、文锦渡旅检仓库4个、文锦渡私货仓库14个、邮办仓库2个。（新增18个） |
| **小计** | | | **132** |  | 新增29个 |
| 1 | 悬挂式自动干粉灭火装置 | GB6246.1-2005(10kg) | 4 | 250 | 档案室。 |
| 2 | 悬挂式自动干粉灭火装置 | GB6246.1-2005(10kg) | 6 | 250 | 南头仓库。 |
| 3 | 悬挂式自动干粉灭火装置 | GB6246.1-2005(10kg) | 5 | 250 | 梅沙B区3个、梅沙A区1个、西丽生活区1个。 |
| **小计** | | | **15** |  |  |
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 | GB2176.1-2012(TZL30) | 318 | 20 | 幼儿园4个、梅沙B区136个、梅林食堂20个、梅沙A区116个、海安苑食堂及活动中心40个、西丽生活区2个。 |
| 2 | 过滤式消防自救呼吸器 | GB2176.1-2012(TZL30) | 2 | 20 | 和平路生活区2个。 |
| 3 | 过滤式消防自救呼吸器 | GB2176.1-2012(TZL30) | 32 | 20 | 罗湖仓库13个、南头仓库5个、蛇口邮轮中心4个、深圳湾私货仓10个。 |
| **小计** | | | **352** |  |  |
| 1 | 消防水带 | GB6246-2011(8-65-25) | 4 | 90 | 和平路生活区2个、和平路生活区大滩大厦28楼2个。 |
| 2 | 消防水带 | GB6246-2011(8-65-25) | 93 | 90 | 布吉仓库5个、草埔仓库13个、梅林仓库2个、南头仓库44个、沙西仓库3个、同乐仓库13个、沙头角私货仓13个。 |
| 3 | 消防水带 | GB6246-2011(8-65-25) | 48 | 90 | 幼儿园18个、梅沙B区20个、海馨苑10个。 |
| **小计** | | | **145** |  |  |
| 1 | 不锈钢灭火器箱 | 2瓶装（4kg） | 33 | 200 | 梅沙B区10个、梅沙A区16个、梅林食堂7个、 |
| 2 | 不锈钢灭火器箱 | 2瓶装（4kg） | 25 | 200 | 梅林仓库10个、沙西仓库6个、布吉仓库5个、蛇口私货仓库4个。 |
| **小计** | | | **58** |  |  |
| 1 | 消防应急照明灯 | GB-17945-2010(应急照明时间大于90分钟） | 26 | 35 | 梅沙B区10个、海馨苑活动中心11个、梅林食堂5个 |
| 2 | 消防应急照明灯 | GB-17945-2010(应急照明时间大于90分钟） | 30 | 35 | 和平路食堂20个、和平路生活区10个。 |
| 3 | 消防应急照明灯 | GB-17945-2010(应急照明时间大于90分钟） | 19 | 35 | 南头仓库5个、深圳湾私货仓4个、文锦渡私货仓库10个。 |
| **小计** | | | **75** |  |  |
| 1 | 安全出口指示牌 | GB-17945-2010（新国标单面正向） | 15 | 30 | 田心仓库、梅林仓库、沙头角仓库、笋岗仓库。 |
| 2 | 安全出口指示牌 | GB-17945-2010（新国标单面正向） | 20 | 30 | 罗湖仓库。 |
| 3 | 安全出口指示牌 | GB-17945-2010（新国标单面正向） | 20 | 30 | 和平路生活区10个、和平路食堂10个。 |
| 4 | 安全出口指示牌 | GB-17945-2010（新国标单面正向） | 37 | 30 | 梅沙B区30个、海馨苑活动中心7个. |
| **小计** | | | **92** |  |  |
| 1 | 消防工具柜 | 1.2\*1.6\*0.4 | 2 | 900 | 梅林食堂1个、西丽生活区1个。 |
| 2 | 消防工具柜 | 1.2\*1.6\*0.4 | 1 | 900 | 沙西仓库。 |
| **小计** | | | **3** |  |  |
| 1 | 灭火毯 | GB/T5455-2014（1.8m\*1.8m） | 3 | 50 | 梅林食堂3张。 |
| 2 | 消防绳 | GB21976.6-2012(20米) | 1 | 60 | 幼儿园。 |
| 3 | 35KG推车式灭火器罩 |  | 85 | 20 | 梅林仓库38个、草埔仓库10个、沙西仓库12个、布吉仓库5个、同乐仓库20个。 |
| 4 | 手提式探照灯 | ≥8000W充电 | 18 | 50 | 罗湖仓库8个、深圳湾私货仓5个、文锦渡私货仓库5个。 |
| 5 | 消防斧头 | GA138-2010优质木把大头斧 | 2 | 55 | 幼儿园1个、西丽生活区1个。 |
| 6 | 撬棍 | 1200mm\*20mm | 2 | 50 | 幼儿园1个、西丽生活区1个。 |
| 7 | 消防板手 | 加厚加重 | 2 | 40 | 幼儿园1个、西丽生活区1个。 |
| 8 | 消防手套 | GA7-2004阻燃隔热耐高温 | 4 | 50 | 幼儿园2个、西丽生活区2个。 |
| 9 | 消防训练服（5件套） | GA10-2014\3C,17款XXL，43码 | 2 | 280 | 西丽生活区2个。 |
| 10 | 消防靴 | GA6-2004（97款）钢头钢底款 | 2 | 98 | 西丽生活区2个。 |
| 11 | 消防头盔 | GA44-2004(≥3457.6N)防火加厚帽 | 2 | 90 | 西丽生活区2个。 |
| **小计** | | | **123** |  |  |
| **合计** | |  | **1391** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **深圳市深海悦物业管理服务有限公司** | | | | | |
| **序号** | **消防器材名称** | **规格型号** | **数量** | **最高单价（元）** | **使用地点** |
| 1 | 手提式干粉ABC灭火器 | GB4351.1-2005(4kg) | 822 | 50 | 福强路食堂2个、综合楼食堂104个。（新增2个）深南路办公区644个、缉私局办公区72个。 |
| 2 | 手提式干粉ABC灭火器 | GB4351.1-2005(4kg) | 4 | 50 | 南头停车场4个。（新增4个） |
| **小计** | | | **826** |  |  |
| 1 | 推车式干粉ABC灭火器 | GB8109-2005(35kg) | 15 | 480 | 福强路食堂。（新增1个）深南路办公区14个。 |
| **小计** | | | **15** |  |  |
| 1 | 推车型水基灭火器（泡沫） | GB8109-2005(25L) | 20 | 780 | 深南路办公区20个。 |
| **小计** | | | **20** |  |  |
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 | GB2176.1-2012(TZL30) | 253 | 20 | 福强路食堂2个、综合楼食堂19个。深南路办公区232个 |
| **小计** | | | **253** |  |  |
| 1 | 消防应急照明灯 | GB-17945-2010(应急照明时间大于90分钟） | 22 | 35 | 福强路食堂10个、综合楼食堂厨房12个。 |
| **小计** | | | **22** |  |  |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | ABC干粉灭火器磷酸二氢铵50%硫酸铵25%,1公斤(GB4351.1-2005) | 42 | 45 | 车辆车载。 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | ABC干粉灭火器磷酸二氢铵50%硫酸铵25%,2公斤(GB4351.1-2005) | 32 | 45 | 车辆车载。 |
| 3 | 消防水带 | GB6246-2011(8-65-25) | 11 | 90 | 综合楼食堂11个。 |
| 4 | 安全出口指示牌 | GB-17945-2010（新国标单面正向） | 10 | 30 | 福强路食堂10个。 |
| 5 | 石棉灭火毯 | 1.5\*1.5 | 5 | 50 | 综合食堂楼厨房3个、福强路食堂2个。 |
| 6 | 石棉灭火毯 | 2.0\*2.0 | 5 | 100 | 综合楼食堂厨房3个、福强路食堂2个。 |
| 7 | 石棉灭火毯 | 2.5\*2.5 | 3 | 150 | 综合楼食堂厨房3个。 |
| 8 | 灭火器箱 | 2瓶装（4kg） 加厚颜色醒目 | 1 | 48 | 福强路食堂。 |
| **小计** | | | **109** |  |  |
| **合计** | | | **1245** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **深圳市鹏检物业管理有限公司** | | | | | |
| **序号** | **消防器材名称** | **规格型号** | **数量** | **最高单价（元）** | **使用地点** |
| 1 | 手提式干粉ABC灭火器 | GB4351.1-2005(4kg) | 430 | 50 | 梧桐阁小区44个、皇岗生活区120个、蛇口管理处98个、文锦渡消防中心4个、同乐管理处4个、和平大厦20个、文锦渡小区60个、皇岗生活区80个。（新增244个。 |
| 2 | 推车式干粉ABC灭火器 | GB8109-2005(35kg) | 3 | 480 | 蛇口生活区1个、龙岗2个。（新增2个） |
| 3 | 过滤式消防自救呼吸器 | GB2176.1-2012(TZL30) | 53 | 20 | 盐田综合楼2个、卫检大厦3个、蛇口管理处8个、文锦渡国检大厦6个、同乐管理处10个、蛇口2个、和平大厦12个、皇岗生活区10个。 |
| 4 | 消防水带 | GB6246-2011(8-65-25) | 65 | 90 | 卫检大厦59条、同乐管理处南头5条、蛇口1条。 |
| 5 | 灭火器箱 | 2瓶装（4kg） 加厚颜色醒目 | 23 | 48 | 和平大厦6个、龙岗7个、皇岗生活区10个。 |
| 6 | 消火栓软管卷盘 | GB15090-2005(JPS0.8-19/25) | 8 | 150 | 蛇口生活区。 |
| 7 | 安全出口指示牌 | GB-17945-2010（新国标单面正向） | 96 | 30 | 蛇口管理处20、福强路办公区管理处6、和平大厦10、皇岗口岸生活区管理处20、沙头角管理处10、 文锦渡国检大厦管理处30个。 |
| 8 | 消防应急照明灯 | GB-17945-2010(应急照明时间大于90分钟） | 76 | 35 | 蛇口管理处10、福强路办公区管理处26、和平大厦10、皇岗口岸生活区管理处5、沙头角管理处5、 文锦渡国检大厦管理处20个。 |
| 9 | 消防斧头 | GA138-2010优质木把大头斧 | 10 | 55 | 和平大厦2皇岗口岸生活区管理处2、龙岗管理处2、沙头角管理处2、蛇口管理处2个。 |
| 10 | 消防水带枪头 | 铝铸直流 | 11 | 30 | 福强路办公区管理处6、同乐海关管理处5个。 |
| 11 | 消防训练服（5件套） | GA10-2014\3C,17款XXL，43码 | 10 | 280 | 皇岗口岸生活区管理处6、龙岗管理处2、沙头角管理处2套。 |
| 12 | 撬棍 | 1200mm\*20mm | 10 | 50 | 和平大厦2皇岗口岸生活区管理处2、龙岗管理处2、沙头角管理处2、蛇口管理处2个。 |
| 13 | 消防板手 | 加厚加重 | 8 | 40 | 和平大厦2、皇岗口岸生活区管理处2、龙岗管理处2、蛇口管理处2个。 |
| 14 | 消防靴 | GA6-2004（97款）钢头钢底款 | 12 | 98 | 皇岗口岸生活区管理处6、龙岗管理处2、沙头角管理处4双。 |
| 15 | 消防头盔 | GA44-2004(≥3457.6N)防火加厚帽 | 10 | 90 | 皇岗口岸生活区管理处6、龙岗管理处2、沙头角管理处2个。 |
| 16 | 消防工具柜 | 1.2\*1.6\*0.4 | 2 | 1100 | 蛇口生活区1个、皇岗生活区1个。 |
| 17 | 消防绳 | GB21976.6-2012(20米) | 9 | 60 | 和平大厦1、皇岗口岸生活区管理处2、龙岗管理处1、沙头角管理处2、蛇口管理处1、同乐海关管理处2条。 |
| **合计** | |  | **836** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中华人民共和国深圳海关** | | | | | |
| **序号** | **消防器材名称** | **规格型号** | **数量** | **最高单价（元）** | **使用地点** |
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 | GB2176.1-2012(TZL30) | 73 | 20 | 海关大院17个、幼儿园5个、龙兴大厦10个、鹿丹村6个、布心生活区10个田心生活区5个、梅林生活区20个 |
| 2 | 消防应急照明灯 | GB-17945-2010(应急照明时间大于90分钟） | 416 | 35 | 海关大院、龙兴大厦、鹿丹村、、布心生活区、田心生活区、、梅林生活区、 |
| 3 | 悬挂式自动干粉灭火装置 | GB6246.1-2005(10kg) | 37 | 250 | 海关大院、龙兴大厦、鹿丹村、布心生活区、田心生活区、梅林生活区配电房及发电机房 |
| 4 | 消防训练服（5件套） | GA10-2014\3C,17款XXL，43码 | 10 | 280 | 海关大院生活区 |
| 5 | 消防头盔 | GA44-2004(≥3457.6N)防火加厚帽 | 4 | 90 | 海关大院生活区 |
| 6 | 消防靴 | GA6-2004（97款）钢头钢底款 | 10 | 98 | 海关大院生活区 |
| 7 | 消防沙箱 | 1m\*0.5m\*0.6m(加厚颜色醒目) | 4 | 250 | 海关大院生活区 |
| 8 | 消防绳 | GB21976.6-2012(20米) | 3 | 60 | 海关大院生活区 |
| 9 | 消防斧头 | GA138-2010优质木把大头斧 | 4 | 55 | 海关大院生活区 |
| 10 | 撬棍 | 1200mm\*20mm | 4 | 50 | 海关大院生活区 |
| 11 | 消防板手 | 加厚加重 | 4 | 40 | 海关大院生活区 |
| **合计** | | | **569** |  |  |

**备注：**

**本项目核心产品为：1、手提式干粉ABC灭火器；2.、过滤式消防自救呼吸器。**

**三、商务条款**

1、签定合同日期：自中标(成交)通知书发出之日起30日内

2、交货期：乙方收到甲方通知后10日内送货

3、交货地点：深圳市内甲方指定地点

4、售后服务要求：

（1）质保期：5 年（自交货并验收合格之日起计）

（3）保修期：1 年

（4）其他售后服务要求：详见合同条款“四、质保及服务条款”

★（5）实质性要求和条件：乙方交付的货物必须是现货、全新、未拆封且未使用过的原装合格正品(包括零部件)，符合《消防器材采购需求清单》的规格型号和技术指标，并完全符合国家检测标准或者具有中国海关商检合格证明。

四、其他要求：

（1）乙方需送货上门，运输、安装费用由乙方承担。

（2）乙方需与“中华人民共和国深圳海关”、“深圳海关后勤管理中心”、“深圳市鹏检物业管理有限公司”、“深圳市深海悦物业管理服务有限公司”分别签订采购合同。