**第六章　项目采购需求**

**第一节 项目概述**

**一、服务清单**

| **序号** | **名称** | **数量** | **预算金额** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生检疫中心实验室采购新冠核酸检测质控品项目 | 1800支（500ul/支） | 人民币伍拾肆万元整（¥540,000.00元） |

**第二节 商务需求**

**一、交货期**

自合同签定之日起15日内。

**二、验收及合同付款规定**

1.本合同以人民币进行结算。

2.付款方式：

该批订单货物到货并经采购人清点无误验收，且收到有效发票及验收单后三十个工作日内（如遇采购人资金未到账等特殊情况，可延迟付款），以转帐方式向中标供应商支付当批订单总金额 100 %的货款。

**三、质保及售后服务规定**

1.质保期2年（自交货并验收合格之日起计）。

2.质保期内发现质量问题，免费更换货物。

**四、其他项目要求**

无。

**第三节 技术需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 总数量 | 技术参数要求 |
| 1 | 新冠核酸质控品 | 1800支（500ul/支） | ▲1.冻干型；方便运输和保存。  ▲2.新型冠状病毒（2019-nCoV）假病毒颗粒，采用基质稀释定标而成。  ▲3.适用于开展新型冠状病毒核酸检测实验室的室内质量控制，包含新型冠状病毒 RdRp、E、N 基因全长，ORF1a、ORF1b 和 S 基因部分区域。 |

★实质性要求和条件：无