三、招标项目概况

1、项目概况: 深圳市南山区蛇口法庭宿舍楼外墙面、内墙面、门窗、屋面、天花、强电、给排水改造；

2、预算金额: 人民币柒拾万零捌仟陆佰捌拾元柒角叁分（708,680.73），最高投标限价: 人民币柒拾万零捌仟陆佰捌拾元柒角叁分（708,680.73）。

3、项目实施地点：深圳市南山区人民法院；

4、项目工期要求：合同签订后 45 个日历天；

四、项目管理要求

1、中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2、中标单位必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

3、中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

4、中标单位必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

5、中标单位必须服从采购单位，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

6、中标单位施工时须提供材料样板，经采购人最终确认后，方可进场使用，供应商所提供的样板或厂家应符合设计图纸要求及甲方确认要求，如供应商不能提供的可由采购人根据市场考察情况确认并实施。

7、用在本工程的任何材料在使用前必须得到采购人的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由中标人无偿提供。

8、承包人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知工程师。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及重建。

9、实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由承包人承担。

五、项目技术要求

1.总体要求

符合法规：所有设计和施工必须严格遵守国家、地方相关法律法规及行业标准，包括但不限于《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）等。

工程质量：投标人应具备服务本项目必备的设计和施工资质，施工前必须提供规范、详细的设计图纸进行审核确认，施工应进行必要的质量检查和验收，确保每一阶段的设计和施工质量。工程所用材料、施工工艺及最终效果必须达到国家规定的合格标准。

施工过程中需严格控制进度，确保按期完成改造工程。

2.具体技术要求。

（1）材料要求

所有材料必须具备出厂合格证、质量检验报告等相关证明文件，主要装修材料如瓷砖、板材、涂料等需符合环保标准，无毒无害。

材料的选择应考虑耐用性、易清洁性和防火性能。

（2）施工工艺要求

施工前需进行详细的技术交底，确保工人熟悉设计要求和施工流程。施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范操作。

各工序之间应有明确的交接验收程序，确保每道工序质量。隐蔽工程需经甲方代表或监理工程师验收合格后方可覆盖。

（3）材料和设备要求

所有进场的材料和设备必须检验合格，提供有效的检验报告及合格证书，确保其符合设计要求和相关标准。所有材料应符合环保要求。

（4）外观要求

装修风格应现代简约，各功能区域应有明显的区分标识，布局合理，方便使用。照明设计应合理，光线分布满足使用要求。细部处理应精细，线条流畅，无明显瑕疵。

（5）安全要求

施工现场必须配备必要的安全防护设施，电气线路敷设应符合国家电气安全标准，确保施工人员安全。

施工期间应采取有效措施，减少噪音和粉尘污染。

（6）验收标准

工程竣工后需进行全面验收，验收合格后需形成书面报告，由双方签字确认。

工程质量保修期按国家相关规定执行，保修期内出现的问题应24时响应修复。