三、项目概况

（一）预算金额: 以实际额发生为准，最高投标限价: 以实际额发生为准

（二）项目概况:

根据《深圳市信息工程质量监督暂行管理办法》有关要求，为规范和加强招标人通信工程及科技信息化项目（以下简称项目）建设的科学规划和统一管理，提高管理水平和建设质量，有效开展对建设项目的效益评估，根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳市电子政务项目检测验收规范》等文件精神，拟聘请设计单位对招标人2023至2024年度通信工程与信息化项目开展设计工作。投标人需依据《国家重点建设项目管理办法》、《深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计及概算编制指南》、《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号文）等有关规定，应对通信工程工程及信息化项目建设开展设计工作。

项目内容：招标人合同期（一年）内的零星通信工程及信息化建设项目由中标设计单位开展设计工作，并出具相关文书。

本项目采用派单制，中标单位接到派单后，根据派单函和建设工程设计合同约定的服务内容、服务期限，以及工程特点、规模、技术复杂程度、环境因素等，配置项目设计机构开展设计工作。项目设计机构须满足深圳市司法局关于设计人员配置的数量要求开展相应工作。

四、项目技术要求

（一）服务需求

1.服务需求

（1）设计内容为初步设计（含概算编制），包含项目所涉及的各专业设计工作、技术咨询服务工作及各阶段设计配合服务。成果具有先进性、可行性、实用性、可扩展性，通过政府相关专家评审，满足国家相关规范及标准，满足招标深度要求。

（2）根据项目的实际情况，中标单位需组建一支能够解决问题、创造价值、有活力的、不断进取的运维服务团队，基本成员需具有5年及以上从事相关工作经验的专业人员，主要有项目经理、咨询、设计人员等组成。提供优质、高效的服务，及时处理项目现场相关技术问题，投标人自接到通知时起2小时内须到现场，对于一般问题要求的处理时间要求不超过2小时，重要问题的处理时间要求不超过4小时，并提供24小时电话技术咨询。

（3）中标单位应规范设计工作相关文件，并负责整理记录归档投标人与采购单位来往的文档、合同、协议及会议记录等各种资料。

（4）协助发包人，按相关政府部门要求，提供完整申办资料并办理与设计有关的各类许可、审批、备案手续。

（5）配合发包人，与相关政府部门或有关机构，针对本项目审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调，提供所需图纸资料。

（6）对于发包人委托第三方开展的环境影响评价、防洪影响评价(如需)、地质灾害危险性评估(如需)和水土保持方案设计工作，予以协助，配合提供有关基础性技术文件，并根据相关部门审批意见，落实采取环评、防洪(如需)、防灾(如需)和水保等工程技术措施时所需的前期工作。

（7）针对工程设计，开展必要的专题研究、技术论证工作，承办在设计人单位举办的设计成果评审会。

（8）自行收集、购买与本工程设计有关且必需的第三方资料。

（9）按照国家、广东省、深圳市的有关法规文件规定，要求履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；按照保密规定开展设计工作，对项目过程中的全部文档资料和信息负有保密责任，未经用户许可不能外泄。

（10）发包人要求办理的与本工程设计有关的其他合理事务。

2.人员要求

2.1中标方必须以正式编制在册的咨询设计技术人员参与工程咨询设计，不得使用挂靠队伍，否则采购方有权终止合同，并追究中标方的违约责任。

2.2中标方参与实际工程咨询设计的人员必须具有高度责任心，不允许无执业资格的咨询设计人员参与工程咨询设计，否则采购方有权终止合同，并追究中标方的违约责任。

2.3中标方参与实际工程咨询设计的人员应与《投标文件》中的相关承诺保持一致，如因故

需调换的，需保证替换人员具有同等的资质条件；仪器、仪表、车辆及工具的配置应不低于《投标文件》的承诺。

2.4中标方应建立不少于2人的项目咨询设计小组。

2.5中标方若须进行人员调整，应事先征得采购方同意，否则采购方有权终止合同并追究中标方的违约责任。

2.6项目负责人：

配备项目经理1人，全面负责本项目的咨询设计工作。

3.保障要求

3.1中标方需根据采购方需求在相关场所开展工作。

3.2中标方应配备项目所需的足够数量的仪器、仪表、工具和电子地图。

3.3中标方应提供咨询设计必需的工具和电脑、打印机、传真机、扫描仪、耗材等办公用品。

3.4中标方应解决咨询设计人员的食宿问题。

3.5中标方人员工作时间须符合采购方要求。

3.6中标方须提供7*24小时热线电话服务。

4.时限要求

中标方必须在合同签订后5个工作日内，完成人员、仪器、仪表、车辆及工具的配备。

（二）项目技术要求

1.质量控制

1.1工程质量的控制

(1)依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本项目设备采购及设备安装、应用软件开发的质量；

(2)采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、咨询设计规划、咨询设计实施细则等文件控制工程质量；

(3)协助采购人进行设计方案的审核和确认；

(4)协助采购人审核系统软件选型方案；

(5)组织设备安装、应用软件开发质量的检验、测试和验收审核；

(6)	组织设备安装、应用软件开发工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

(7)协助组织完成工程质量检测，包括系统、防雷、环评、消防和软件等检测工作，并参与项目整体竣工验收和交接；

(8)跟踪项目在质保期内的试运行和运行状况，督促施工方做好售后服务。

1.2技术培训质量的控制

(1)审核确认承建单位的培训计划；

(2)监督承建单位实施培训计划，并征求采购人的反馈意见；

(3)审核确认承建单位的培训总结报告；

2.进度控制

2.1审核承建单位的设备采购进度计划，设备安装、应用软件开发进度计划及项目实施过程的衔接性，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

2.2对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

2.3发现工程未能按计划进行时，要求承建方调整或修改计划，督促承建单位尽快采取控制措施，以使实际进度符合合同的要求；当工程进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供招标方采取措施或做出决定。

2.4采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

3.投资控制

3.1通过对项目实施方案的把关，确保投资控制在计划范围内合理使用；

3.2当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

3.3审核工程竣工结算清单。

4.合同管理

4.1协助采购人与承建单位签订合同及有关附加条款；

4.2跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

4.3对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

4.4根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议；

5.信息管理

5.1及时向采购人提交反映项目动态和咨询设计工作情况的项目文档；

5.2建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

5.3督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

5.4转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单。

6.项目文件的管理

6.1咨询设计方应负责以下文档的编写：

(1)项目建设咨询设计日记、周报、月报及项目大事记；

(2)项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

(3)阶段性项目总结、阶段性项目咨询设计总结、各类咨询设计通知；

6.2咨询设计方应参与以下文档的管理：

(1)项目实施期间各类技术文件；

(2)合同执行过程中的各类往来文件及存档；

7.项目安全的管理

7.1负责监督项目建设过程中所涉及的敏感数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

7.2负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

8.知识产权的管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

9.组织协调

9.1监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

9.2建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

9.3确立项目安全监督的工作目标。

（三）交付成果

（1）本项目方案包含并不限于以下内容：根据深圳监狱建设要求内容，包括动态人脸识别子系统、生物识别门禁子系统、车牌识别和自动阻车子系统、哨位门禁系统、哨位集成系统、4G/5G无线图传系统、信息显示系统、网络交换设备、供电系统、安全检查子系统、车底检查子系统、视频监控系统、视频分析系统、高压电网报警系统、雷达报警系统（含虚拟越界报警系统）、协同通信系统、报警联动系统、有线电话通信设备、数字集群（超短波）通信、卫星通信设备、4G公网语音通信设备、勤务管控系统平台、计算存储系统等。

（2）初步设计及概算内容和深度要求符合《深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计及概算编制指南》要求。

（3）设计文件应包含：设计总说明、各专业设计说明、主要设备参数；有关专业的设计图纸；工程量清单概算书（要求用清单计价软件编制）。

（4）设计图纸包括但不仅限于：系统拓扑图、光纤分配图、详细管线路由图、取电路由图、管道开挖施工图、设备安装平面图、安装大样图。

（5）交付成果包括纸质打印版报告4份和电子文档1份。

五、项目商务要求

（一）★服务期限

从合同签订之日起365日历天（或1年或12个月）。合同期满后可根据供应商履约情况，根据双方协商可延长合同期，最长不超过三年。

（二）★保修或售后服务要求

提供一年（从项目验收合格后计算）的质保期咨询设计服务。

项目质保期间出现任何责任事故，咨询设计单位应于事故发生4小时内到达事故现场了解事故情况并根据情况及时书面向采购人提出可行的应对措施。如遇水火灾、台风、地震等不可抗力因素，咨询设计单位应于事故发生8小时内到达事故现场了解事故情况并根据情况及时书面向采购人提出可行的应对措施。

质保期内，咨询设计单位需每月到现场走访用户，了解项目的运行情况，并提交质保阶段咨询设计报告。

（三）★付款方式

1.固定费率（中标费率）：  %。

本项目实行派单制，单次委派咨询设计费用=任务单中项目投资预算×中标费率，单次委派咨询设计费用计算不足1000元的，按1000元进行结算。

2.支付条款：本项目按半年度进行付款，以采购人下发的任务单为付款依据，下半年度首月5日前统计上半年度每单任务完成情况，经发包人确认后，批量支付上一半年度咨询设计服务费用，付款原则如下:

（1）单次派单工程最终验收合格后，一次性支付至单次派单咨询设计费的100%。

（四）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：项目服务期满后，由采购人对中标人的工作质量进行评价，评价分为优、良、中、差四档。

2.违约金：中标人工作被评为中的，在项目款中扣减整个合同金额的1%作为罚金，被评为差的，视为实质性违约，采购人有权无条件解除合同并追究中标人的相关损害赔偿责任。

（五）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价费率作为中标单位与采购人签定的固定费率，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。